## GD700
№ |  |  | Соответствие требованиям (Да / Нет) |  | Предложения
1 | Класс напряжения и диапазон мощности | ~3Ф 200-240 В 0,75- 55 кВт ~3Ф 380-480 В 0,75- 250 кВт ~3Ф 500-600 В 0,75- 250 кВт | ДА | НЕТ
2 | Степень защиты | IP20 NEMA1 IP55 NEMA12 | ДА | НЕТ
3 | Уровень гармоник (Стандартная модель) | THDi≤48% | ДА | НЕТ
4 | Класс напряжения и диапазон мощности (модель со сверхнизкими гармониками) | ~3Ф 380-480 В 4-110 кВт | ДА | НЕТ
5 | Защита от проникновения номинальная (модель со сверхнизкими гармониками) | IP20 NEMA1 | ДА | НЕТ
6 | Индекс гармоник (модель со сверхнизкими гармониками) | THDi≤5% | ДА | НЕТ
7 | Коэффициент мощности | cosΦ≤0.9 | ДА | НЕТ
8 | Уровень ЭМС | C2 150 м (стандартная) или C3 150 м упрощенная модель) | ДА | НЕТ
9 | Стандартные протоколы связи | BACnet MS/TP, Modbus RTU | ДА | НЕТ
10 | Дополнительные протоколы связи | PROFINET, EtherCAT, PowerLink, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherNet UDP, BACnet / IP, CANopen | ДА | НЕТ
11 | Цифровые входы | 6 входов, биполярные (NPN/PNP, PNP по умолчанию) | ДА | НЕТ
12 | Цифровые выходы | 1 выход, биполярный | ДА | НЕТ
13 | Аналоговые входы | 2 канала: 0-10 В и 0/4-20 мА; AI2 совместим с -10-10 В | ДА | НЕТ
14 | Аналоговые выходы | 2 канала: 0-10 В и 0/4-20мА | ДА | НЕТ
15 | Реле | 2 канала: NO/NC | ДА | НЕТ
16 | Высокоскоростной импульсный вход | 1 канал | ДА | НЕТ
17 | Высокоскоростной импульсный выход | 1 канал | ДА | НЕТ
18 | Определение температуры двигателя | 1 канал (KEY84\PT100\PT1000\PTC130) | ДА | НЕТ
19 | Стандартные функции безопасности | STO SIL3 | ДА | НЕТ
20 | Дополнительные функции безопасности | SSE, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SBC, SSM, SMS, POUS | ДА | НЕТ
21 | Сертификаты | CE, UL, ROHS | ДА | НЕТ
Функции ОВКВ
№ |  |  | Соответствие требованиям (Да / Нет) |  | Предложения
1 | Управление несколькими насосами |  | ДА | НЕТ
2 | Обнаружение сухого хода |  | ДА | НЕТ
3 | Обнаружение разрыва водопроводной трубы |  | ДА | НЕТ
4 | Пожарный режим |  | ДА | НЕТ
5 | Функция работы по таймеру |  | ДА | НЕТ
Другие требования
№ |  |  |  |  | Предложения
1 | Безопасность CIP | A: Обычно требуется; B: Иногда требуется; C: Редко требуется; D: Вообще не требуется
2 | Уровень гармонических искажений по току | A: THDi ≤ 48%; B: THDi ≤ 35%; C: THDi ≤ 25%; D: THDi ≤ 10%
Требования к шкафу
№ |  | Какие встроенные электрические компоненты требуются? |  | В каких сценариях это требуется?
1 | Шкаф Распределительного устройства IP55 | A: Разъединитель; B: Автоматический выключатель; C: Быстродействующий предохранитель; D: Другие
2 | Вертикальный Шкаф Распределительного устройства IP55 | A: Разъединитель; B: Автоматический выключатель; C: Быстродействующий предохранитель; D: Другие
3 | Байпасный шкаф IP55 | A: Разъединитель; B: Автоматический выключатель; C: Быстродействующий предохранитель; D: Устройство плавного пуска; E: Реле тепловой перегрузки; F: Входной фильтр гармоник; G: Другие
4 | Вертикальный Байпасный Шкаф IP55 | A: Разъединитель; B: Автоматический выключатель; C: Быстродействующий предохранитель; D: Устройство плавного пуска; E: Реле тепловой перегрузки; F: Входной фильтр гармоник; G: Другие
№
1 | Что вас больше всего волнует при выборе инвертора HVAC? Бренд, стоимость, функциональность, производительность, послепродажное обслуживание и т.д.)
2 | Каковы 3 основных показателя, на которые вы больше всего обращаете внимание при выборе инвертора ОВКВ?
3 | Каковы 3 основные функции, которые вас больше всего волнуют при выборе инвертора ОВКВ?
4 | Какую марку и серию инверторов ОВКВ вы используете в настоящее время?
5 | Требуется ли модель IP55 для применения со сверхнизкими гармониками?